内江市威远县居民生活区老旧片区改造
劳务总承包项目

工程量清单

（政府采购招标最终版）

项目编号：WYXLD-2026-031

招 标 人：威远县城市发展投资有限责任公司

采购代理单位：中建八局建工集团四川分公司

编制日期：2026年08月

工程量清单扉页

| 工程名称 | 内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目 | 项目编号 | WYXLD-2026-031 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人 | 威远县城市发展投资有限责任公司 | 法定代表人 | （签字或盖章） |
| 中介机构 | 中建八局建工集团四川分公司 | 法定代表人 | （签字或盖章） |
| 造价咨询人 | —— | 法定代表人 | （签字或盖章） |
| 编 制 人 | （造价人员签字盖专用章） | 编制时间 | 2026年08月08日 |
| 复 核 人 | （造价工程师签字盖专用章） | 复核时间 | 2026年08月08日 |
| 工程地点 | 四川省内江市威远县9个老旧居民生活区 | 计划工期 | 240日历天 |
| 质量标准 | 合格 | 招标控制价 | 7688.23万元 |

总说明

一、工程概况

本项目为内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目，改造覆盖威远县9个老旧居民生活区，涉及居民4391户、建筑297栋，总改造建筑面积约60.43万平方米。工程内容包含小区内部道路破除新建、雨污水分流管网改造、给水管道更新、电力照明及通信管线迁改、消防安防设施升级、社区服务中心装饰装修、屋面防水及保温修缮、小区附属配套设施改造、景观绿化提升、垃圾分类及停车设施建设等全专业拆除、新建、改造劳务施工，采用包工包料固定综合单价包干模式。

本项目计划总工期240日历天，质量标准达到国家及四川省现行工程施工质量验收规范合格标准，通过住建、水务、电力、通信、消防等主管部门联合竣工验收。

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

2. 《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）及配套费用定额、四川省住房和城乡建设厅相关计价文件；

3. 内江市2026年第二季度工程造价信息及市场价格调研数据；

4. 本项目竞争性谈判文件、施工设计图纸、现场踏勘记录及相关技术资料；

5. 国家、四川省及内江市现行关于老旧小区改造、安全生产、文明施工、环境保护、农民工工资支付等相关规定。

三、清单计价规则

1. 本工程量清单为政府采购招标专用无报价版本，所有项目仅列明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量，综合单价及合价由响应供应商根据自身实力、市场价格及施工方案自主填报，所有报价不得超过招标文件规定的最高限价。

2. 综合单价应包含完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。本项目风险范围包括：材料价格±5%以内波动、工程量±10%以内偏差、老旧小区施工降效、居民施工干扰、二次搬运、5公里以内建筑垃圾外运消纳、成品保护、停水停电应急、现场协调等全部费用。

3. 规费、增值税按国家及四川省现行规定另行计取，其中增值税税率为9%。

4. 工程结算时，工程量按采购人、监理单位、审计单位三方共同验收合格的实际完成工程量据实计算，综合单价除合同约定调整范围外一律不作调整。

5. 分部分项工程清单中所列的工程数量是设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

四、其他说明

1. 施工过程中发生的设计变更、现场签证，清单中有相同项目的按原综合单价执行，有类似项目的参照类似项目综合单价执行，没有相同或类似项目的按四川省2020定额组价后下浮确定。

2. 安全文明施工费、扬尘治理费、农民工工资保障金等为不可竞争费用，必须按国家及四川省规定标准计取，不得作为竞争性费用让利。

3. 供应商应完整响应所有清单项目，不得缺项、漏项，否则视为不响应招标文件实质性要求，按无效响应处理。

4. 本清单所有项目均包含场内材料二次转运、施工垃圾清理归堆、完工场地清洁、成品保护、相关检测试验配合等全部工作内容。

5. 付款方式：合同签订且成交单位足额缴纳履约保证金后3个工作日内，支付合同暂定价30%作为工程预付款；施工期间按月计量支付当期已完合格工程量70%进度款，预付款随进度款同步比例扣回；项目竣工验收合格并完成结算审计后支付至审定结算总价的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期1年期满无质量问题一次性无息退还。

6. 履约保证金：成交供应商签订合同前按合同总金额的3%缴纳履约保证金，工程竣工验收合格后无息退还。

建设工程造价汇总表

工程名称：内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目

金额单位：元

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 安全文明施工费（元） | 规费（元） | 暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A 拆除工程 | —— | —— | —— | —— |
| 2 | B 土石方工程 | —— | —— | —— | —— |
| 3 | C 道路工程 | —— | —— | —— | —— |
| 4 | D 排水工程 | —— | —— | —— | —— |
| 5 | E 给水工程 | —— | —— | —— | —— |
| 6 | F 电气工程 | —— | —— | —— | —— |
| 7 | G 通信工程 | —— | —— | —— | —— |
| 8 | H 消防安防工程 | —— | —— | —— | —— |
| 9 | I 社区服务中心建筑装饰工程 | —— | —— | —— | —— |
| 10 | J 屋面防水修缮工程 | —— | —— | —— | —— |
| 11 | K 附属配套工程 | —— | —— | —— | —— |
| 12 | L 单价措施项目 | —— | —— | —— | —— |
|  | 分部分项及单价措施合计 | —— | —— | —— | —— |
|  | 总价措施项目费 | —— | —— | —— | —— |
|  | 其他项目费 | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | —— | —— | —— | —— |
|  | 增值税（9%） | —— | —— | —— | —— |
|  | 总报价 | —— | —— | —— | —— |

投标总报价（大写）：________________________________

投标人（盖章）：________________________________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：________________________________

编制日期：______年____月____日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目

金额单位：元

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 | —— | —— | —— | —— | 不可竞争 |
| 2 | 011707001002 | 环境保护费 | 分部分项人工费 | —— | —— | —— | —— |  |
| 3 | 011707001003 | 文明施工费 | 分部分项人工费 | —— | —— | —— | —— |  |
| 4 | 011707001004 | 安全施工费 | 分部分项人工费 | —— | —— | —— | —— |  |
| 5 | 011707001005 | 临时设施费 | 分部分项人工费 | —— | —— | —— | —— |  |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费 | —— | —— | —— | —— |  |
| 7 | 011707003001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费 | —— | —— | —— | —— |  |
| 8 | 011707004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费 | —— | —— | —— | —— |  |
| 9 | 011707005001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 | —— | —— | —— | —— |  |
| 10 | 011707006001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费 | —— | —— | —— | —— |  |
| 11 | 011707007001 | 老旧小区施工干扰增加费 | 分部分项人工费 | —— | —— | —— | —— |  |
| 12 | 011707008001 | 扬尘污染防治费 | 分部分项人工费+机械费 | —— | —— | —— | —— | 不可竞争 |
| 13 | 011707009001 | 疫情防控增加费 | 分部分项人工费 | —— | —— | —— | —— |  |
| 14 | 011707010001 | 农民工工资保障费 | 合同价 | 2.0 | —— | —— | —— | 不可竞争 |
|  | 合计 |  |  |  | —— |  | —— |  |

其他项目清单与计价表

工程名称：内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目

金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | —— | 用于工程变更、签证、索赔等 |
| 2 | 材料暂估价 | 项 | —— |  |
| 3 | 专业工程暂估价 | 项 | —— |  |
| 4 | 计日工 | 项 | —— | 零星用工、零星机械 |
| 5 | 总承包服务费 | 项 | —— | 配合专业分包施工管理 |
|  | 合计 |  | —— |  |

暂列金额明细表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程变更及现场签证 | 项 | —— | 按实际发生结算 |
| 2 | 价格调整 | 项 | —— | 材料价格超出风险范围调整 |
| 3 | 索赔及现场签证 | 项 | —— |  |
|  | 合计 |  | —— |  |

计日工表

一、人工

| 序号 | 工种 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普工 | 工日 | 500 | —— | —— |
| 2 | 技工 | 工日 | 300 | —— | —— |
| 3 | 高级技工 | 工日 | 100 | —— | —— |
|  | 人工小计 |  |  |  | —— |

二、材料

| 序号 | 材料名称规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P.O42.5R水泥 | t | 50 | —— | —— |
| 2 | 中粗砂 | m³ | 100 | —— | —— |
| 3 | 碎石5-31.5mm | m³ | 100 | —— | —— |
| 4 | C20商品混凝土 | m³ | 50 | —— | —— |
| 5 | 标准砖 | 千块 | 20 | —— | —— |
|  | 材料小计 |  |  |  | —— |

三、施工机械

| 序号 | 机械名称规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型挖掘机（0.6m³） | 台班 | 30 | —— | —— |
| 2 | 装载机（1m³） | 台班 | 20 | —— | —— |
| 3 | 自卸汽车（5t） | 台班 | 20 | —— | —— |
| 4 | 交流电焊机 | 台班 | 30 | —— | —— |
| 5 | 空压机 | 台班 | 20 | —— | —— |
|  | 施工机械小计 |  |  |  | —— |

计日工合计：——元

规费、税金项目计价表

工程名称：内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目

金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  | —— |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项人工费 | —— |  | —— |
| 1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工费 | —— | 16.0 | —— |
| 1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工费 | —— | 0.8 | —— |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工费 | —— | 7.5 | —— |
| 1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工费 | —— | 1.3 | —— |
| 1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工费 | —— | 0.6 | —— |
| 1.1.6 | 大病医疗保险 | 分部分项人工费 | —— | 3.175 | —— |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费 | —— | 6.0 | —— |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生 | —— | —— | —— |
| 1.4 | 农民工工资保证金 | 合同总价 | —— | 2.0 | —— |
| 2 | 增值税 | 税前工程造价 | —— | 9.0 | —— |
|  | 合计 |  |  |  | —— |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目

金额单位：元

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P.O42.5R普通硅酸盐水泥 | t | 8500 | —— | —— |  |  |
| 2 | HRB400E热轧带肋钢筋 Φ10以内 | t | 850 | —— | —— |  |  |
| 3 | HRB400E热轧带肋钢筋 Φ10以上 | t | 1000 | —— | —— |  |  |
| 4 | HPB300热轧光圆钢筋 | t | 280 | —— | —— |  |  |
| 5 | 中粗砂（河砂） | m³ | 25000 | —— | —— |  |  |
| 6 | 碎石 5-31.5mm | m³ | 45000 | —— | —— |  |  |
| 7 | C15商品混凝土 | m³ | 5000 | —— | —— |  |  |
| 8 | C20商品混凝土 | m³ | 8000 | —— | —— |  |  |
| 9 | C25商品混凝土 | m³ | 5000 | —— | —— |  |  |
| 10 | C30商品混凝土 | m³ | 17000 | —— | —— |  |  |
| 11 | C35商品混凝土 | m³ | 2000 | —— | —— |  |  |
| 12 | AC-13C SBS改性沥青混凝土 | t | 15600 | —— | —— |  |  |
| 13 | AC-20C中粒式沥青混凝土 | t | 19500 | —— | —— |  |  |
| 14 | 乳化沥青（PC-3） | t | 180 | —— | —— |  |  |
| 15 | HDPE双壁波纹管 DN100 S2 | m | 12000 | —— | —— |  |  |
| 16 | HDPE双壁波纹管 DN150 S2 | m | 18000 | —— | —— |  |  |
| 17 | HDPE双壁波纹管 DN200 S2 | m | 25000 | —— | —— |  |  |
| 18 | HDPE双壁波纹管 DN300 S2 | m | 22000 | —— | —— |  |  |
| 19 | HDPE双壁波纹管 DN400 S2 | m | 22000 | —— | —— |  |  |
| 20 | HDPE双壁波纹管 DN500 S2 | m | 8000 | —— | —— |  |  |
| 21 | PE100给水管 DN50 1.6MPa | m | 5000 | —— | —— |  |  |
| 22 | PE100给水管 DN100 1.6MPa | m | 8000 | —— | —— |  |  |
| 23 | PE100给水管 DN150 1.6MPa | m | 5000 | —— | —— |  |  |
| 24 | PE100给水管 DN200 1.6MPa | m | 3000 | —— | —— |  |  |
| 25 | 球墨铸铁给水管 DN100 | m | 2000 | —— | —— |  |  |
| 26 | YJV-0.6/1kV电力电缆 各种规格 | m | 52500 | —— | —— |  |  |
| 27 | YJV22铠装电力电缆 各种规格 | m | 18000 | —— | —— |  |  |
| 28 | CPVC电力管 Φ100 | m | 25000 | —— | —— |  |  |
| 29 | CPVC电力管 Φ150 | m | 14500 | —— | —— |  |  |
| 30 | PVC-U通信管 Φ110 | m | 41200 | —— | —— |  |  |
| 31 | GYTA层绞式通信光缆 各种芯数 | m | 61200 | —— | —— |  |  |
| 32 | SBS改性沥青防水卷材 4mm | ㎡ | 120000 | —— | —— |  |  |
| 33 | 聚氨酯防水涂料 1.5mm | ㎡ | 35000 | —— | —— |  |  |
| 34 | 挤塑聚苯保温板 50mm | ㎡ | 85000 | —— | —— |  |  |
| 35 | 透水砖 200×100×60mm | ㎡ | 42000 | —— | —— |  |  |
| 36 | 盲道砖 300×300×60mm | ㎡ | 10000 | —— | —— |  |  |
| 37 | C30混凝土路缘石 1000×300×150 | m | 52000 | —— | —— |  |  |
| 38 | D400重型球墨铸铁井盖 Φ700 | 套 | 1300 | —— | —— |  |  |
| 39 | 球墨铸铁雨水箅子 单箅 | 套 | 800 | —— | —— |  |  |
| 40 | 球墨铸铁雨水箅子 双箅 | 套 | 750 | —— | —— |  |  |
| 41 | 6m LED路灯 100W | 套 | 450 | —— | —— |  |  |
| 42 | 7kW交流充电桩 | 台 | 200 | —— | —— |  |  |
| 43 | 400万像素高清球型摄像机 | 台 | 221 | —— | —— |  |  |
| 44 | 室外地上式消火栓 SS100/65 | 套 | 221 | —— | —— |  |  |
| 45 | 室外健身器材 成套 | 套 | 117 | —— | —— |  |  |
| 46 | 加气混凝土砌块 200厚 | m³ | 2150 | —— | —— |  |  |
| 47 | 塑钢中空玻璃窗 各种规格 | ㎡ | 1200 | —— | —— |  |  |
| 48 | 600×600防滑地砖 | ㎡ | 6800 | —— | —— |  |  |
| 49 | 内墙乳胶漆 | ㎡ | 18500 | —— | —— |  |  |
| 50 | 外墙真石漆 | ㎡ | 5200 | —— | —— |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目

金额单位：元

A 拆除工程

B 土石方工程

C 道路工程

D 排水工程

E 给水工程

F 电气工程

G 通信工程

H 消防安防工程

I 社区服务中心建筑装饰工程

J 屋面防水修缮工程

K 附属配套工程

L 单价措施项目

A 分部分项清单表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010101001001 | 人工拆除水泥混凝土路面 | 厚度10cm以内，人工配合风镐拆除，废渣归堆，含切缝、清理 | ㎡ | 15,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001001 | 项目名称 | 人工拆除水泥混凝土路面 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 15,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：厚度10cm以内，人工配合风镐拆除，废渣归堆，含切缝、清理

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 010101001002 | 人工拆除水泥混凝土路面 | 厚度15cm以内，人工配合风镐拆除，废渣归堆，含切缝、清理 | ㎡ | 20,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001002 | 项目名称 | 人工拆除水泥混凝土路面 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 20,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：厚度15cm以内，人工配合风镐拆除，废渣归堆，含切缝、清理

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 010101001003 | 人工拆除水泥混凝土路面 | 厚度20cm以内，人工配合风镐拆除，废渣归堆，含切缝、清理 | ㎡ | 10,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001003 | 项目名称 | 人工拆除水泥混凝土路面 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 10,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：厚度20cm以内，人工配合风镐拆除，废渣归堆，含切缝、清理

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 010101001004 | 机械拆除水泥混凝土路面 | 厚度20cm以内，液压破碎锤拆除，废渣归堆，含切缝 | ㎡ | 80,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001004 | 项目名称 | 机械拆除水泥混凝土路面 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 80,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：厚度20cm以内，液压破碎锤拆除，废渣归堆，含切缝

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 010101001005 | 机械拆除水泥混凝土路面 | 厚度25cm以内，液压破碎锤拆除，废渣归堆，含切缝 | ㎡ | 50,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001005 | 项目名称 | 机械拆除水泥混凝土路面 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 50,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：厚度25cm以内，液压破碎锤拆除，废渣归堆，含切缝

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 010101001006 | 人工拆除沥青混凝土路面 | 厚度5cm以内，人工拆除，废渣清扫归堆 | ㎡ | 25,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001006 | 项目名称 | 人工拆除沥青混凝土路面 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 25,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：厚度5cm以内，人工拆除，废渣清扫归堆

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 010101001007 | 机械铣刨沥青混凝土路面 | 厚度4cm以内，铣刨机铣刨，废渣清扫归堆 | ㎡ | 60,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001007 | 项目名称 | 机械铣刨沥青混凝土路面 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 60,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：厚度4cm以内，铣刨机铣刨，废渣清扫归堆

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 010101001008 | 拆除人行道及基层 | 步道砖、结合层、垫层拆除，材料分类堆放 | ㎡ | 52,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001008 | 项目名称 | 拆除人行道及基层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 52,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：步道砖、结合层、垫层拆除，材料分类堆放

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 010101001009 | 拆除混凝土路缘石 | 路缘石及基础拆除，材料分类堆放 | m | 26,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001009 | 项目名称 | 拆除混凝土路缘石 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 26,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：路缘石及基础拆除，材料分类堆放

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 010101001010 | 拆除混凝土平石、卧石 | 平石及基础拆除，材料分类堆放 | m | 26,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001010 | 项目名称 | 拆除混凝土平石、卧石 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 26,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：平石及基础拆除，材料分类堆放

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 010101001011 | 拆除砖砌检查井 | 井深1.5m以内，井体拆除，井盖回收，槽底清理 | 座 | 450.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001011 | 项目名称 | 拆除砖砌检查井 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 450.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：井深1.5m以内，井体拆除，井盖回收，槽底清理

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 010101001012 | 拆除砖砌检查井 | 井深2.5m以内，井体拆除，井盖回收，槽底清理 | 座 | 400.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001012 | 项目名称 | 拆除砖砌检查井 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 400.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：井深2.5m以内，井体拆除，井盖回收，槽底清理

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 010101001013 | 拆除单箅雨水口 | 井体、连接管拆除，废渣清理 | 座 | 800.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001013 | 项目名称 | 拆除单箅雨水口 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 800.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：井体、连接管拆除，废渣清理

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 010101001014 | 拆除双箅雨水口 | 井体、连接管全套拆除，废渣清理 | 座 | 400.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001014 | 项目名称 | 拆除双箅雨水口 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 400.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：井体、连接管全套拆除，废渣清理

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 010101001015 | 拆除旧给水管道 DN50-100 | 管道、管件拆除，管口临时封堵 | m | 8,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001015 | 项目名称 | 拆除旧给水管道 DN50-100 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 8,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：管道、管件拆除，管口临时封堵

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 010101001016 | 拆除旧给水管道 DN150-200 | 管道、管件拆除，管口临时封堵 | m | 13,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001016 | 项目名称 | 拆除旧给水管道 DN150-200 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 13,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：管道、管件拆除，管口临时封堵

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 010101001017 | 拆除旧排水管道 D100-D200 | 管道拆除，含临时排水措施 | m | 44,300.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001017 | 项目名称 | 拆除旧排水管道 D100-D200 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 44,300.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：管道拆除，含临时排水措施

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 010101001018 | 拆除旧排水管道 D300-D400 | 大管径管道拆除，废渣清运 | m | 54,700.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001018 | 项目名称 | 拆除旧排水管道 D300-D400 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 54,700.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：大管径管道拆除，废渣清运

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 010101001019 | 拆除旧低压电力线路 | 电杆、线缆拆除，材料回收 | m | 24,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001019 | 项目名称 | 拆除旧低压电力线路 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 24,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：电杆、线缆拆除，材料回收

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 010101001020 | 拆除旧通信线路 | 光缆、杆路拆除，材料回收 | m | 41,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001020 | 项目名称 | 拆除旧通信线路 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 41,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：光缆、杆路拆除，材料回收

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 010101001021 | 拆除旧路灯 | 灯杆、灯具拆除，基础破除，场地清理 | 套 | 350.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001021 | 项目名称 | 拆除旧路灯 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 350.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：灯杆、灯具拆除，基础破除，场地清理

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 010101001022 | 拆除监控、标识杆件 | 杆件、设备拆除，基础破除 | 套 | 100.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001022 | 项目名称 | 拆除监控、标识杆件 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 100.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：杆件、设备拆除，基础破除

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 010101001023 | 拆除旧健身器材 | 器材拆除，基础破除，场地平整 | 套 | 85.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001023 | 项目名称 | 拆除旧健身器材 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 85.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：器材拆除，基础破除，场地平整

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 010101001024 | 拆除旧消火栓 | 消火栓拆除，管道封堵 | 套 | 120.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001024 | 项目名称 | 拆除旧消火栓 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：消火栓拆除，管道封堵

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 010101001025 | 铲除屋面旧防水层 | 旧卷材、涂膜铲除，废渣归堆 | ㎡ | 35,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001025 | 项目名称 | 铲除屋面旧防水层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 35,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：旧卷材、涂膜铲除，废渣归堆

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 010101001026 | 拆除屋面保护层 | 细石混凝土保护层破除，废渣清运 | ㎡ | 24,800.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001026 | 项目名称 | 拆除屋面保护层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 24,800.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：细石混凝土保护层破除，废渣清运

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 010101001027 | 拆除旧院坝混凝土 | 10cm厚混凝土拆除，废渣归堆 | m³ | 2,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001027 | 项目名称 | 拆除旧院坝混凝土 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 2,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：10cm厚混凝土拆除，废渣归堆

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 010101001028 | 拆除砖砌花台、围墙 | 砌体、压顶拆除，废渣归堆 | m³ | 1,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001028 | 项目名称 | 拆除砖砌花台、围墙 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砌体、压顶拆除，废渣归堆

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 010101001029 | 拆除旧配电箱、环网柜 | 设备拆除，基础破除，线缆整理 | 台 | 24.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001029 | 项目名称 | 拆除旧配电箱、环网柜 | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 24.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：设备拆除，基础破除，线缆整理

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 010101001030 | 拆除旧门窗 | 木门窗、钢门窗拆除，框边清理 | 樘 | 850.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001030 | 项目名称 | 拆除旧门窗 | 计量单位 | 樘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 850.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：木门窗、钢门窗拆除，框边清理

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 010101001031 | 拆除旧栏杆、扶手 | 金属、混凝土栏杆拆除，废渣清运 | m | 3,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001031 | 项目名称 | 拆除旧栏杆、扶手 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 3,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：金属、混凝土栏杆拆除，废渣清运

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 010101001032 | 拆除旧混凝土散水、坡道 | 混凝土及基层拆除，场地清理 | ㎡ | 4,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001032 | 项目名称 | 拆除旧混凝土散水、坡道 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 4,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：混凝土及基层拆除，场地清理

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 010101001033 | 拆除旧化粪池 | 池体拆除，废渣清运，消毒处理 | 座 | 12.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001033 | 项目名称 | 拆除旧化粪池 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 12.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：池体拆除，废渣清运，消毒处理

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 010101001034 | 拆除旧自行车棚 | 钢结构、基础拆除，材料回收 | ㎡ | 1,800.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001034 | 项目名称 | 拆除旧自行车棚 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,800.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：钢结构、基础拆除，材料回收

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 010101001035 | 建筑垃圾外运5km | 装车、运输、消纳、场地清扫 | m³ | 28,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101001035 | 项目名称 | 建筑垃圾外运5km | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 28,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：装车、运输、消纳、场地清扫

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

B 分部分项清单表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010103001001 | 人工挖一般土方 | 一、二类土，深度0.5m以内，修边清底 | m³ | 5,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103001001 | 项目名称 | 人工挖一般土方 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 5,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：一、二类土，深度0.5m以内，修边清底

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 010103001002 | 人工挖沟槽土方 | 槽宽0.8m以内，深度1.5m以内，槽边堆土 | m³ | 25,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103001002 | 项目名称 | 人工挖沟槽土方 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 25,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：槽宽0.8m以内，深度1.5m以内，槽边堆土

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 010103001003 | 人工挖沟槽土方 | 槽宽1.5m以内，深度2m以内，槽边堆土 | m³ | 20,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103001003 | 项目名称 | 人工挖沟槽土方 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 20,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：槽宽1.5m以内，深度2m以内，槽边堆土

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 010103001004 | 机械挖沟槽土方 | 槽宽1m以上，深度3m以内，人工配合清底 | m³ | 65,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103001004 | 项目名称 | 机械挖沟槽土方 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 65,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：槽宽1m以上，深度3m以内，人工配合清底

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 010103001005 | 机械挖沟槽土方 | 槽宽2m以上，深度4m以内，人工配合清底 | m³ | 20,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103001005 | 项目名称 | 机械挖沟槽土方 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 20,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：槽宽2m以上，深度4m以内，人工配合清底

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 010103001006 | 人工挖基坑土方 | 底面积10㎡以内，深度2m以内 | m³ | 2,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103001006 | 项目名称 | 人工挖基坑土方 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 2,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：底面积10㎡以内，深度2m以内

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 010103001007 | 人工挖基坑土方 | 底面积20㎡以内，深度3m以内 | m³ | 1,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103001007 | 项目名称 | 人工挖基坑土方 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：底面积20㎡以内，深度3m以内

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 010103001008 | 机械挖基坑土方 | 底面积20㎡以上，深度3m以内 | m³ | 8,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103001008 | 项目名称 | 机械挖基坑土方 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 8,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：底面积20㎡以上，深度3m以内

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 010103002001 | 沟槽回填土夯实 | 素土分层回填，密实度≥93% | m³ | 55,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103002001 | 项目名称 | 沟槽回填土夯实 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 55,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：素土分层回填，密实度≥93%

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 010103002002 | 基坑回填土碾压 | 素土分层回填，密实度≥94% | m³ | 10,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103002002 | 项目名称 | 基坑回填土碾压 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 10,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：素土分层回填，密实度≥94%

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 010103002003 | 管道级配砂石基础 | 级配砂石分层摊铺、碾压密实 | m³ | 8,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103002003 | 项目名称 | 管道级配砂石基础 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 8,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：级配砂石分层摊铺、碾压密实

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 010103002004 | 管腔石屑回填 | 石屑回填，洒水夯实 | m³ | 4,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103002004 | 项目名称 | 管腔石屑回填 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 4,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：石屑回填，洒水夯实

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 010103003001 | 余方弃置 运距5km | 余土装车、运输、消纳 | m³ | 70,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103003001 | 项目名称 | 余方弃置 运距5km | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 70,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：余土装车、运输、消纳

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 010103003002 | 外购种植土场内转运 | 种植土运输、平整 | m³ | 12,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103003002 | 项目名称 | 外购种植土场内转运 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 12,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：种植土运输、平整

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 010103004001 | 原土碾压平整 | 路床原土碾压、压实度检测 | ㎡ | 130,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103004001 | 项目名称 | 原土碾压平整 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 130,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：路床原土碾压、压实度检测

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 010103004002 | 基底钎探 | 探孔布置、钎探、灌砂、记录 | ㎡ | 6,800.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103004002 | 项目名称 | 基底钎探 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 6,800.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：探孔布置、钎探、灌砂、记录

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 010103004003 | 人工平整场地 | 场地平整、清理杂物 | ㎡ | 25,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103004003 | 项目名称 | 人工平整场地 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 25,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：场地平整、清理杂物

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 010103004004 | 机械平整场地 | 推土机推平、碾压 | ㎡ | 85,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103004004 | 项目名称 | 机械平整场地 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 85,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：推土机推平、碾压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 010103005001 | 支挡土板 | 沟槽木挡土板制作、安装、拆除 | ㎡ | 12,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103005001 | 项目名称 | 支挡土板 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 12,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：沟槽木挡土板制作、安装、拆除

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 010103005002 | 钢板桩支护 | 槽钢钢板桩打拔、支撑 | t | 85.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103005002 | 项目名称 | 钢板桩支护 | 计量单位 | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 85.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：槽钢钢板桩打拔、支撑

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

C 分部分项清单表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040201001001 | 路床整形碾压 | 12t压路机找平、碾压，压实度检测 | ㎡ | 130,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040201001001 | 项目名称 | 路床整形碾压 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 130,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：12t压路机找平、碾压，压实度检测

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 040201002001 | 软弱路基换填级配碎石 | 挖除软土，分层换填碾压 | m³ | 5,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040201002001 | 项目名称 | 软弱路基换填级配碎石 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 5,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：挖除软土，分层换填碾压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 040201003001 | 5%石灰土路基拌合 | 石灰拌合、摊铺、养护、碾压 | ㎡ | 30,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040201003001 | 项目名称 | 5%石灰土路基拌合 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 30,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：石灰拌合、摊铺、养护、碾压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 040201004001 | 双向土工格栅铺设 | 土工格栅铺设、搭接、固定 | ㎡ | 20,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040201004001 | 项目名称 | 双向土工格栅铺设 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 20,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：土工格栅铺设、搭接、固定

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 040201005001 | 路基填隙碎石 | 碎石摊铺、碾压、填隙 | ㎡ | 15,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040201005001 | 项目名称 | 路基填隙碎石 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 15,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：碎石摊铺、碾压、填隙

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 040202001001 | 15cm级配碎石垫层 | 拌合、摊铺、找平、碾压、养护 | ㎡ | 100,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040202001001 | 项目名称 | 15cm级配碎石垫层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 100,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：拌合、摊铺、找平、碾压、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 040202001002 | 18cm级配碎石垫层 | 拌合、摊铺、找平、碾压、养护 | ㎡ | 30,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040202001002 | 项目名称 | 18cm级配碎石垫层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 30,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：拌合、摊铺、找平、碾压、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 040202002001 | 20cm 5%水泥稳定碎石基层 | 厂拌、摊铺、碾压、7天养护 | ㎡ | 100,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040202002001 | 项目名称 | 20cm 5%水泥稳定碎石基层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 100,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：厂拌、摊铺、碾压、7天养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 040202002002 | 18cm 5%水泥稳定碎石基层 | 厂拌、摊铺、碾压、7天养护 | ㎡ | 30,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040202002002 | 项目名称 | 18cm 5%水泥稳定碎石基层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 30,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：厂拌、摊铺、碾压、7天养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 040202003001 | 16cm水泥稳定碎石底基层 | 厂拌、摊铺、碾压、养护 | ㎡ | 50,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040202003001 | 项目名称 | 16cm水泥稳定碎石底基层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 50,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：厂拌、摊铺、碾压、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 040203001001 | 10cm C20混凝土基层 | 浇筑、振捣、切缝、养护 | ㎡ | 31,400.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040203001001 | 项目名称 | 10cm C20混凝土基层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 31,400.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、振捣、切缝、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 040203001002 | 乳化沥青透层 | PC-2乳化沥青洒布、养护 | ㎡ | 130,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040203001002 | 项目名称 | 乳化沥青透层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 130,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：PC-2乳化沥青洒布、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 040203001003 | 乳化沥青粘层 | PC-3乳化沥青洒布 | ㎡ | 260,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040203001003 | 项目名称 | 乳化沥青粘层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 260,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：PC-3乳化沥青洒布

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 040203002001 | 同步碎石封层 | 改性沥青、碎石同步洒布碾压 | ㎡ | 130,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040203002001 | 项目名称 | 同步碎石封层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 130,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：改性沥青、碎石同步洒布碾压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 040203002002 | 稀浆封层 6mm | 稀浆混合料摊铺、养护 | ㎡ | 15,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040203002002 | 项目名称 | 稀浆封层 6mm | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 15,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：稀浆混合料摊铺、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 040204001001 | 5cm AC-20C沥青混凝土下面层 | 厂拌、摊铺、碾压 | ㎡ | 130,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040204001001 | 项目名称 | 5cm AC-20C沥青混凝土下面层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 130,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：厂拌、摊铺、碾压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 040204001002 | 4cm AC-13C SBS改性沥青上面层 | 厂拌、摊铺、碾压 | ㎡ | 130,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040204001002 | 项目名称 | 4cm AC-13C SBS改性沥青上面层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 130,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：厂拌、摊铺、碾压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 040204001003 | 6cm AC-20C沥青混凝土面层 | 厂拌、摊铺、碾压 | ㎡ | 15,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040204001003 | 项目名称 | 6cm AC-20C沥青混凝土面层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 15,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：厂拌、摊铺、碾压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 040204002001 | 沥青混凝土运输保温 | 保温运输、覆盖 | m³ | 19,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040204002001 | 项目名称 | 沥青混凝土运输保温 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 19,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：保温运输、覆盖

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 040205001001 | 8cm C15混凝土垫层 | 浇筑、振捣、找平 | ㎡ | 52,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040205001001 | 项目名称 | 8cm C15混凝土垫层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 52,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、振捣、找平

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 040205002001 | 3cm干硬性水泥砂浆结合层 | 摊铺、找平 | ㎡ | 52,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040205002001 | 项目名称 | 3cm干硬性水泥砂浆结合层 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 52,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：摊铺、找平

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 040205003001 | 透水砖铺设 | 铺砖、扫缝、压实 | ㎡ | 42,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040205003001 | 项目名称 | 透水砖铺设 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 42,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：铺砖、扫缝、压实

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 040205003002 | 提示盲道砖铺设 | 铺砖、扫缝、压实 | ㎡ | 6,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040205003002 | 项目名称 | 提示盲道砖铺设 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 6,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：铺砖、扫缝、压实

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 040205003003 | 行进盲道砖铺设 | 铺砖、扫缝、压实 | ㎡ | 4,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040205003003 | 项目名称 | 行进盲道砖铺设 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 4,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：铺砖、扫缝、压实

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 040205004001 | C30混凝土路缘石安砌 | 安砌、后背混凝土、勾缝 | m | 52,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040205004001 | 项目名称 | C30混凝土路缘石安砌 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 52,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安砌、后背混凝土、勾缝

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 040205004002 | C30混凝土平石安砌 | 安砌、勾缝 | m | 52,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040205004002 | 项目名称 | C30混凝土平石安砌 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 52,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安砌、勾缝

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 040205005001 | 混凝土树池 1.2×1.2m | 浇筑、安装铸铁篦子 | 套 | 850.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040205005001 | 项目名称 | 混凝土树池 1.2×1.2m | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 850.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、安装铸铁篦子

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 040205006001 | 无障碍缘石坡道 | 坡道浇筑、面层铺砖 | 处 | 220.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040205006001 | 项目名称 | 无障碍缘石坡道 | 计量单位 | 处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 220.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：坡道浇筑、面层铺砖

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 040205007001 | 15cm C25混凝土院坝 | 浇筑、抹光、切缝、养护 | ㎡ | 31,400.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040205007001 | 项目名称 | 15cm C25混凝土院坝 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 31,400.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、抹光、切缝、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 040205008001 | 植草砖停车位 | 垫层、铺砖、植草 | 个 | 1,092.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040205008001 | 项目名称 | 植草砖停车位 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,092.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：垫层、铺砖、植草

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 040206001001 | 路面沥青灌缝 | 清缝、灌缝胶灌注 | m | 85,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040206001001 | 项目名称 | 路面沥青灌缝 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 85,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：清缝、灌缝胶灌注

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 040206002001 | 检查井周边C30混凝土加固 | 浇筑、振捣、养护 | 座 | 1,300.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040206002001 | 项目名称 | 检查井周边C30混凝土加固 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,300.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、振捣、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 040206002002 | 雨水口周边混凝土加固 | 浇筑、振捣、养护 | 座 | 1,550.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040206002002 | 项目名称 | 雨水口周边混凝土加固 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,550.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、振捣、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 040206003001 | 道路热熔标线 | 路面清扫、划线、反光玻璃珠 | ㎡ | 8,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040206003001 | 项目名称 | 道路热熔标线 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 8,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：路面清扫、划线、反光玻璃珠

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 040206004001 | 交通标志牌安装 | 标志牌制作、安装、立杆 | 块 | 120.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040206004001 | 项目名称 | 交通标志牌安装 | 计量单位 | 块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：标志牌制作、安装、立杆

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 040206004002 | 减速带安装 | 橡胶减速带安装、固定 | m | 350.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040206004002 | 项目名称 | 减速带安装 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 350.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：橡胶减速带安装、固定

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 040206004003 | 挡车器安装 | 钢管挡车器安装、固定 | 个 | 1,092.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040206004003 | 项目名称 | 挡车器安装 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,092.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：钢管挡车器安装、固定

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

D 分部分项清单表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040501001001 | 混凝土管道基础 120° D100-D200 | C15混凝土浇筑、养护 | m | 44,300.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040501001001 | 项目名称 | 混凝土管道基础 120° D100-D200 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 44,300.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：C15混凝土浇筑、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 040501001002 | 混凝土管道基础 180° D300-D400 | C15混凝土浇筑、养护 | m | 54,700.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040501001002 | 项目名称 | 混凝土管道基础 180° D300-D400 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 54,700.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：C15混凝土浇筑、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 040501001003 | 混凝土管道基础 180° D500-D600 | C20混凝土浇筑、养护 | m | 8,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040501001003 | 项目名称 | 混凝土管道基础 180° D500-D600 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 8,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：C20混凝土浇筑、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 040501002001 | 砂石基础 D100-D200 | 级配砂石摊铺、夯实 | m | 12,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040501002001 | 项目名称 | 砂石基础 D100-D200 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 12,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：级配砂石摊铺、夯实

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 040501002002 | 砂石基础 D300-D400 | 级配砂石摊铺、夯实 | m | 15,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040501002002 | 项目名称 | 砂石基础 D300-D400 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 15,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：级配砂石摊铺、夯实

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 040501003001 | HDPE双壁波纹管铺设 DN100 S2 | 下管、接口、闭水试验 | m | 12,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040501003001 | 项目名称 | HDPE双壁波纹管铺设 DN100 S2 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 12,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：下管、接口、闭水试验

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 040501003002 | HDPE双壁波纹管铺设 DN150 S2 | 下管、接口、闭水试验 | m | 18,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040501003002 | 项目名称 | HDPE双壁波纹管铺设 DN150 S2 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 18,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：下管、接口、闭水试验

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 040501003003 | HDPE双壁波纹管铺设 DN200 S2 | 下管、接口、闭水试验 | m | 25,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040501003003 | 项目名称 | HDPE双壁波纹管铺设 DN200 S2 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 25,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：下管、接口、闭水试验

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 040501003004 | HDPE双壁波纹管铺设 DN300 S2 | 下管、接口、闭水试验 | m | 22,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040501003004 | 项目名称 | HDPE双壁波纹管铺设 DN300 S2 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 22,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：下管、接口、闭水试验

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 040501003005 | HDPE双壁波纹管铺设 DN400 S2 | 下管、接口、闭水试验 | m | 22,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040501003005 | 项目名称 | HDPE双壁波纹管铺设 DN400 S2 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 22,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：下管、接口、闭水试验

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 040501003006 | HDPE双壁波纹管铺设 DN500 S2 | 下管、接口、闭水试验 | m | 8,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040501003006 | 项目名称 | HDPE双壁波纹管铺设 DN500 S2 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 8,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：下管、接口、闭水试验

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 040501004001 | 钢筋混凝土排水管铺设 D300 Ⅱ级 | 下管、接口、闭水试验 | m | 5,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040501004001 | 项目名称 | 钢筋混凝土排水管铺设 D300 Ⅱ级 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 5,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：下管、接口、闭水试验

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 040501004002 | 钢筋混凝土排水管铺设 D400 Ⅱ级 | 下管、接口、闭水试验 | m | 4,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040501004002 | 项目名称 | 钢筋混凝土排水管铺设 D400 Ⅱ级 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 4,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：下管、接口、闭水试验

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 040501004003 | 钢筋混凝土排水管铺设 D500 Ⅱ级 | 下管、接口、闭水试验 | m | 3,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040501004003 | 项目名称 | 钢筋混凝土排水管铺设 D500 Ⅱ级 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 3,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：下管、接口、闭水试验

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 040501004004 | 钢筋混凝土排水管铺设 D600 Ⅱ级 | 下管、接口、闭水试验 | m | 2,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040501004004 | 项目名称 | 钢筋混凝土排水管铺设 D600 Ⅱ级 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 2,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：下管、接口、闭水试验

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 040504001001 | 砖砌圆形雨水检查井 Φ700 井深1.5m | 砖砌、抹灰、流槽、井盖安装 | 座 | 280.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040504001001 | 项目名称 | 砖砌圆形雨水检查井 Φ700 井深1.5m | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 280.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砖砌、抹灰、流槽、井盖安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 040504001002 | 砖砌圆形雨水检查井 Φ700 井深2.5m | 砖砌、抹灰、流槽、井盖安装 | 座 | 220.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040504001002 | 项目名称 | 砖砌圆形雨水检查井 Φ700 井深2.5m | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 220.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砖砌、抹灰、流槽、井盖安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 040504001003 | 砖砌圆形污水检查井 Φ700 井深1.5m | 砖砌、抹灰、流槽、井盖安装 | 座 | 250.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040504001003 | 项目名称 | 砖砌圆形污水检查井 Φ700 井深1.5m | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 250.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砖砌、抹灰、流槽、井盖安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 040504001004 | 砖砌圆形污水检查井 Φ700 井深2.5m | 砖砌、抹灰、流槽、井盖安装 | 座 | 200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040504001004 | 项目名称 | 砖砌圆形污水检查井 Φ700 井深2.5m | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砖砌、抹灰、流槽、井盖安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 040504001005 | 砖砌圆形检查井 Φ1000 井深3m | 砖砌、抹灰、流槽、井盖安装 | 座 | 150.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040504001005 | 项目名称 | 砖砌圆形检查井 Φ1000 井深3m | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 150.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砖砌、抹灰、流槽、井盖安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 040504001006 | 砖砌矩形检查井 1.1×1.1m 井深3m | 砖砌、抹灰、流槽、井盖安装 | 座 | 80.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040504001006 | 项目名称 | 砖砌矩形检查井 1.1×1.1m 井深3m | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 80.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砖砌、抹灰、流槽、井盖安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 040504002001 | 混凝土检查井 Φ1000 井深3.5m | 预制、安装、抹带、井盖 | 座 | 50.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040504002001 | 项目名称 | 混凝土检查井 Φ1000 井深3.5m | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 50.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：预制、安装、抹带、井盖

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 040504003001 | 检查井防坠网安装 | 尼龙防坠网安装、固定 | 套 | 1,300.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040504003001 | 项目名称 | 检查井防坠网安装 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,300.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：尼龙防坠网安装、固定

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 040504003002 | 检查井爬梯安装 | 塑钢爬梯安装、固定 | 套 | 1,300.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040504003002 | 项目名称 | 检查井爬梯安装 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,300.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：塑钢爬梯安装、固定

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 040504004001 | 砖砌单箅雨水口 深度1m | 砖砌、抹灰、箅子安装 | 座 | 800.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040504004001 | 项目名称 | 砖砌单箅雨水口 深度1m | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 800.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砖砌、抹灰、箅子安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 040504004002 | 砖砌双箅雨水口 深度1.2m | 砖砌、抹灰、箅子安装 | 座 | 750.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040504004002 | 项目名称 | 砖砌双箅雨水口 深度1.2m | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 750.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砖砌、抹灰、箅子安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 040504004003 | 雨水口连接管 DN200 | 管道铺设、接口 | m | 1,550.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040504004003 | 项目名称 | 雨水口连接管 DN200 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,550.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：管道铺设、接口

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 040505001001 | 管道闭水试验 DN100-D200 | 封堵、灌水、渗水量测定 | m | 77,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040505001001 | 项目名称 | 管道闭水试验 DN100-D200 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 77,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：封堵、灌水、渗水量测定

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 040505001002 | 管道闭水试验 DN300-D400 | 封堵、灌水、渗水量测定 | m | 51,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040505001002 | 项目名称 | 管道闭水试验 DN300-D400 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 51,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：封堵、灌水、渗水量测定

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 040505001003 | 管道闭水试验 DN500-D600 | 封堵、灌水、渗水量测定 | m | 13,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040505001003 | 项目名称 | 管道闭水试验 DN500-D600 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 13,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：封堵、灌水、渗水量测定

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 040506001001 | 混凝土出水口 八字式 | 浇筑、抹灰、护坡 | 处 | 18.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040506001001 | 项目名称 | 混凝土出水口 八字式 | 计量单位 | 处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 18.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、抹灰、护坡

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 040506002001 | 管道出水口防潮门 | 铸铁防潮门安装 | 套 | 18.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040506002001 | 项目名称 | 管道出水口防潮门 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 18.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：铸铁防潮门安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 040507001001 | 化粪池 100m³ 钢筋混凝土 | 浇筑、防水、井盖、回填 | 座 | 8.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040507001001 | 项目名称 | 化粪池 100m³ 钢筋混凝土 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 8.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、防水、井盖、回填

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 040507002001 | 隔油池 20m³ 钢筋混凝土 | 浇筑、防水、井盖、回填 | 座 | 12.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040507002001 | 项目名称 | 隔油池 20m³ 钢筋混凝土 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 12.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、防水、井盖、回填

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

E 分部分项清单表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040601001001 | PE100给水管铺设 DN50 1.6MPa | 热熔连接、管道试压、冲洗消毒 | m | 5,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040601001001 | 项目名称 | PE100给水管铺设 DN50 1.6MPa | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 5,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：热熔连接、管道试压、冲洗消毒

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 040601001002 | PE100给水管铺设 DN100 1.6MPa | 热熔连接、管道试压、冲洗消毒 | m | 8,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040601001002 | 项目名称 | PE100给水管铺设 DN100 1.6MPa | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 8,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：热熔连接、管道试压、冲洗消毒

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 040601001003 | PE100给水管铺设 DN150 1.6MPa | 热熔连接、管道试压、冲洗消毒 | m | 5,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040601001003 | 项目名称 | PE100给水管铺设 DN150 1.6MPa | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 5,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：热熔连接、管道试压、冲洗消毒

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 040601001004 | PE100给水管铺设 DN200 1.6MPa | 热熔连接、管道试压、冲洗消毒 | m | 3,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040601001004 | 项目名称 | PE100给水管铺设 DN200 1.6MPa | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 3,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：热熔连接、管道试压、冲洗消毒

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 040601002001 | 球墨铸铁给水管铺设 DN100 K9 | 承插连接、胶圈接口、试压 | m | 2,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040601002001 | 项目名称 | 球墨铸铁给水管铺设 DN100 K9 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 2,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：承插连接、胶圈接口、试压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 040601002002 | 球墨铸铁给水管铺设 DN150 K9 | 承插连接、胶圈接口、试压 | m | 1,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040601002002 | 项目名称 | 球墨铸铁给水管铺设 DN150 K9 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：承插连接、胶圈接口、试压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 040601002003 | 球墨铸铁给水管铺设 DN200 K9 | 承插连接、胶圈接口、试压 | m | 1,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040601002003 | 项目名称 | 球墨铸铁给水管铺设 DN200 K9 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：承插连接、胶圈接口、试压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 040601003001 | 管道砂基础 | 中粗砂摊铺、夯实 | m³ | 3,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040601003001 | 项目名称 | 管道砂基础 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 3,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：中粗砂摊铺、夯实

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 040602001001 | 法兰闸阀安装 DN50 | 阀门安装、法兰连接、试压 | 个 | 120.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040602001001 | 项目名称 | 法兰闸阀安装 DN50 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：阀门安装、法兰连接、试压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 040602001002 | 法兰闸阀安装 DN100 | 阀门安装、法兰连接、试压 | 个 | 85.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040602001002 | 项目名称 | 法兰闸阀安装 DN100 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 85.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：阀门安装、法兰连接、试压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 040602001003 | 法兰闸阀安装 DN150 | 阀门安装、法兰连接、试压 | 个 | 45.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040602001003 | 项目名称 | 法兰闸阀安装 DN150 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 45.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：阀门安装、法兰连接、试压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 040602001004 | 法兰闸阀安装 DN200 | 阀门安装、法兰连接、试压 | 个 | 25.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040602001004 | 项目名称 | 法兰闸阀安装 DN200 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 25.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：阀门安装、法兰连接、试压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 040602002001 | 蝶阀安装 DN100 | 对夹式蝶阀安装、试压 | 个 | 60.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040602002001 | 项目名称 | 蝶阀安装 DN100 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 60.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：对夹式蝶阀安装、试压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 040602002002 | 蝶阀安装 DN150 | 对夹式蝶阀安装、试压 | 个 | 30.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040602002002 | 项目名称 | 蝶阀安装 DN150 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 30.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：对夹式蝶阀安装、试压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 040602003001 | 止回阀安装 DN100 | 消声止回阀安装 | 个 | 25.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040602003001 | 项目名称 | 止回阀安装 DN100 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 25.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：消声止回阀安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 040602004001 | 室外地上式消火栓 SS100/65 | 消火栓安装、试压 | 套 | 221.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040602004001 | 项目名称 | 室外地上式消火栓 SS100/65 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 221.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：消火栓安装、试压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 040602005001 | 水表安装 DN50 | 螺翼式水表安装、阀门 | 组 | 180.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040602005001 | 项目名称 | 水表安装 DN50 | 计量单位 | 组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 180.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：螺翼式水表安装、阀门

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 040602005002 | 水表安装 DN100 | 螺翼式水表安装、阀门 | 组 | 45.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040602005002 | 项目名称 | 水表安装 DN100 | 计量单位 | 组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 45.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：螺翼式水表安装、阀门

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 040602006001 | 阀门井 Φ1200 砖砌 | 砖砌、抹灰、井盖安装 | 座 | 120.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040602006001 | 项目名称 | 阀门井 Φ1200 砖砌 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砖砌、抹灰、井盖安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 040602006002 | 水表井 Φ1000 砖砌 | 砖砌、抹灰、井盖安装 | 座 | 225.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040602006002 | 项目名称 | 水表井 Φ1000 砖砌 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 225.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砖砌、抹灰、井盖安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 040602006003 | 消火栓井 Φ1200 砖砌 | 砖砌、抹灰、井盖安装 | 座 | 221.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040602006003 | 项目名称 | 消火栓井 Φ1200 砖砌 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 221.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砖砌、抹灰、井盖安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 040603001001 | 管道水压试验 DN100以内 | 封堵、升压、稳压、检查 | m | 15,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040603001001 | 项目名称 | 管道水压试验 DN100以内 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 15,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：封堵、升压、稳压、检查

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 040603001002 | 管道水压试验 DN200以内 | 封堵、升压、稳压、检查 | m | 10,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040603001002 | 项目名称 | 管道水压试验 DN200以内 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 10,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：封堵、升压、稳压、检查

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 040603002001 | 管道水冲洗 DN100以内 | 冲洗、消毒、水质检测 | m | 15,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040603002001 | 项目名称 | 管道水冲洗 DN100以内 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 15,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：冲洗、消毒、水质检测

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 040603002002 | 管道水冲洗 DN200以内 | 冲洗、消毒、水质检测 | m | 10,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040603002002 | 项目名称 | 管道水冲洗 DN200以内 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 10,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：冲洗、消毒、水质检测

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 040603003001 | 管道防腐 环氧煤沥青 | 除锈、刷油、防腐 | ㎡ | 4,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040603003001 | 项目名称 | 管道防腐 环氧煤沥青 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 4,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：除锈、刷油、防腐

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 040604001001 | 室外水泵结合器 SQS100 | 安装、接口、试压 | 套 | 12.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040604001001 | 项目名称 | 室外水泵结合器 SQS100 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 12.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安装、接口、试压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

F 分部分项清单表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040801001001 | 环网柜安装 HXGN-12 | 基础、安装、接线、调试 | 台 | 8.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040801001001 | 项目名称 | 环网柜安装 HXGN-12 | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 8.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：基础、安装、接线、调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 040801001002 | 干式变压器安装 SCB13-630kVA | 基础、安装、接线、调试 | 台 | 4.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040801001002 | 项目名称 | 干式变压器安装 SCB13-630kVA | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 4.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：基础、安装、接线、调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 040801002001 | 低压配电箱安装 落地式 | 基础、安装、接线、调试 | 台 | 24.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040801002001 | 项目名称 | 低压配电箱安装 落地式 | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 24.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：基础、安装、接线、调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 040801002002 | 低压配电箱安装 挂墙式 | 安装、接线、调试 | 台 | 120.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040801002002 | 项目名称 | 低压配电箱安装 挂墙式 | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安装、接线、调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 040801003001 | 电表箱安装 一户一表 | 安装、接线、调试 | 台 | 4,391.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040801003001 | 项目名称 | 电表箱安装 一户一表 | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 4,391.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安装、接线、调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 040802001001 | YJV电力电缆敷设 各种规格 | 敷设、整理、挂牌 | m | 52,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040802001001 | 项目名称 | YJV电力电缆敷设 各种规格 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 52,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：敷设、整理、挂牌

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 040802001002 | YJV22铠装电缆敷设 直埋 | 敷设、铺砂盖砖、回填 | m | 18,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040802001002 | 项目名称 | YJV22铠装电缆敷设 直埋 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 18,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：敷设、铺砂盖砖、回填

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 040802002001 | 控制电缆敷设 | 敷设、整理、接线 | m | 8,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040802002001 | 项目名称 | 控制电缆敷设 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 8,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：敷设、整理、接线

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 040802003001 | 电缆头制作安装 1kV以下 | 热缩终端头制作、接线 | 个 | 850.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040802003001 | 项目名称 | 电缆头制作安装 1kV以下 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 850.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：热缩终端头制作、接线

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 040803001001 | CPVC电力管敷设 Φ100 | 敷设、接口、混凝土包封 | m | 25,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040803001001 | 项目名称 | CPVC电力管敷设 Φ100 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 25,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：敷设、接口、混凝土包封

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 040803001002 | CPVC电力管敷设 Φ150 | 敷设、接口、混凝土包封 | m | 14,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040803001002 | 项目名称 | CPVC电力管敷设 Φ150 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 14,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：敷设、接口、混凝土包封

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 040803002001 | 镀锌钢管敷设 DN50 | 丝接、支架、接地 | m | 8,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040803002001 | 项目名称 | 镀锌钢管敷设 DN50 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 8,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：丝接、支架、接地

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 040803002002 | 镀锌钢管敷设 DN100 | 丝接、支架、接地 | m | 5,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040803002002 | 项目名称 | 镀锌钢管敷设 DN100 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 5,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：丝接、支架、接地

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 040803003001 | 电缆沟挖填 | 挖沟、铺砂、回填 | m³ | 12,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040803003001 | 项目名称 | 电缆沟挖填 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 12,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：挖沟、铺砂、回填

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 040804001001 | 电缆手孔井 500×500×800 | 砖砌、抹灰、井盖 | 座 | 350.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040804001001 | 项目名称 | 电缆手孔井 500×500×800 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 350.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砖砌、抹灰、井盖

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 040804001002 | 电缆检查井 1000×1000×1500 | 砖砌、抹灰、井盖、支架 | 座 | 120.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040804001002 | 项目名称 | 电缆检查井 1000×1000×1500 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砖砌、抹灰、井盖、支架

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 040805001001 | 6m LED路灯安装 100W | 基础、立杆、灯具安装、接线 | 套 | 450.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040805001001 | 项目名称 | 6m LED路灯安装 100W | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 450.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：基础、立杆、灯具安装、接线

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 040805001002 | 4m庭院灯安装 50W | 基础、立杆、灯具安装、接线 | 套 | 280.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040805001002 | 项目名称 | 4m庭院灯安装 50W | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 280.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：基础、立杆、灯具安装、接线

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 040805001003 | 草坪灯安装 20W | 基础、安装、接线 | 套 | 320.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040805001003 | 项目名称 | 草坪灯安装 20W | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 320.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：基础、安装、接线

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 040805002001 | 路灯基础 C25混凝土 | 钢筋、浇筑、地脚螺栓 | 个 | 1,050.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040805002001 | 项目名称 | 路灯基础 C25混凝土 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,050.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：钢筋、浇筑、地脚螺栓

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 040806001001 | 7kW交流充电桩安装 | 基础、安装、接线、调试 | 台 | 200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040806001001 | 项目名称 | 7kW交流充电桩安装 | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：基础、安装、接线、调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 040806002001 | 充电桩配电箱安装 | 安装、接线、调试 | 台 | 50.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040806002001 | 项目名称 | 充电桩配电箱安装 | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 50.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安装、接线、调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 040807001001 | 防雷接地装置 | 接地极、接地母线、焊接 | 处 | 45.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040807001001 | 项目名称 | 防雷接地装置 | 计量单位 | 处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 45.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：接地极、接地母线、焊接

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 040807001002 | 等电位联结 | 端子箱、联结线 | 处 | 120.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040807001002 | 项目名称 | 等电位联结 | 计量单位 | 处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：端子箱、联结线

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 040807002001 | 接地电阻测试 | 测试、记录 | 系统 | 45.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040807002001 | 项目名称 | 接地电阻测试 | 计量单位 | 系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 45.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：测试、记录

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 040808001001 | 送配电系统调试 1kV以下 | 系统调试、记录 | 系统 | 24.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040808001001 | 项目名称 | 送配电系统调试 1kV以下 | 计量单位 | 系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 24.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：系统调试、记录

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 040808002001 | 路灯系统调试 | 通电、试亮、调试 | 系统 | 9.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040808002001 | 项目名称 | 路灯系统调试 | 计量单位 | 系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 9.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：通电、试亮、调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

G 分部分项清单表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040901001001 | PVC-U通信管敷设 Φ110 2孔 | 敷设、接口、包封 | m | 25,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040901001001 | 项目名称 | PVC-U通信管敷设 Φ110 2孔 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 25,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：敷设、接口、包封

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 040901001002 | PVC-U通信管敷设 Φ110 4孔 | 敷设、接口、包封 | m | 16,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040901001002 | 项目名称 | PVC-U通信管敷设 Φ110 4孔 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 16,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：敷设、接口、包封

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 040901002001 | 梅花管敷设 7孔 | 敷设、接口、包封 | m | 12,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040901002001 | 项目名称 | 梅花管敷设 7孔 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 12,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：敷设、接口、包封

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 040901003001 | 通信管沟挖填 | 挖沟、回填、夯实 | m³ | 8,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040901003001 | 项目名称 | 通信管沟挖填 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 8,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：挖沟、回填、夯实

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 040902001001 | 通信人手孔井 90×120 | 砖砌、抹灰、托架、井盖 | 座 | 85.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040902001001 | 项目名称 | 通信人手孔井 90×120 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 85.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砖砌、抹灰、托架、井盖

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 040902001002 | 通信人手孔井 120×170 | 砖砌、抹灰、托架、井盖 | 座 | 45.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040902001002 | 项目名称 | 通信人手孔井 120×170 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 45.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砖砌、抹灰、托架、井盖

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 040902002001 | 光缆交接箱安装 144芯 | 基础、安装、固定、成端 | 台 | 18.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040902002001 | 项目名称 | 光缆交接箱安装 144芯 | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 18.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：基础、安装、固定、成端

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 040902002002 | 光缆分纤箱安装 24芯 | 安装、固定、成端 | 台 | 120.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040902002002 | 项目名称 | 光缆分纤箱安装 24芯 | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安装、固定、成端

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 040903001001 | GYTA通信光缆敷设 12芯 | 敷设、整理、挂牌 | m | 18,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040903001001 | 项目名称 | GYTA通信光缆敷设 12芯 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 18,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：敷设、整理、挂牌

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 040903001002 | GYTA通信光缆敷设 24芯 | 敷设、整理、挂牌 | m | 22,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040903001002 | 项目名称 | GYTA通信光缆敷设 24芯 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 22,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：敷设、整理、挂牌

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 040903001003 | GYTA通信光缆敷设 48芯 | 敷设、整理、挂牌 | m | 15,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040903001003 | 项目名称 | GYTA通信光缆敷设 48芯 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 15,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：敷设、整理、挂牌

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 040903001004 | GYTA通信光缆敷设 96芯 | 敷设、整理、挂牌 | m | 6,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040903001004 | 项目名称 | GYTA通信光缆敷设 96芯 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 6,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：敷设、整理、挂牌

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 040903002001 | 光缆接续 12-24芯 | 熔接、盘纤、密封 | 头 | 85.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040903002001 | 项目名称 | 光缆接续 12-24芯 | 计量单位 | 头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 85.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：熔接、盘纤、密封

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 040903002002 | 光缆接续 48-96芯 | 熔接、盘纤、密封 | 头 | 35.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040903002002 | 项目名称 | 光缆接续 48-96芯 | 计量单位 | 头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 35.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：熔接、盘纤、密封

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 040903003001 | 光缆成端接续 | 尾纤熔接、适配器安装 | 芯 | 2,592.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040903003001 | 项目名称 | 光缆成端接续 | 计量单位 | 芯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 2,592.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：尾纤熔接、适配器安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 040904001001 | 光缆中继段测试 | 衰减测试、记录 | 段 | 36.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040904001001 | 项目名称 | 光缆中继段测试 | 计量单位 | 段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 36.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：衰减测试、记录

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 040904001002 | 光纤链路测试 | 通断、衰减测试 | 链路 | 4,391.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040904001002 | 项目名称 | 光纤链路测试 | 计量单位 | 链路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 4,391.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：通断、衰减测试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 040905001001 | 通信线路标识 | 标识牌、警示带 | m | 41,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040905001001 | 项目名称 | 通信线路标识 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 41,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：标识牌、警示带

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

H 分部分项清单表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041001001001 | 消火栓系统镀锌钢管 DN100 | 沟槽连接、试压、刷漆 | m | 12,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041001001001 | 项目名称 | 消火栓系统镀锌钢管 DN100 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 12,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：沟槽连接、试压、刷漆

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 041001001002 | 消火栓系统镀锌钢管 DN150 | 沟槽连接、试压、刷漆 | m | 5,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041001001002 | 项目名称 | 消火栓系统镀锌钢管 DN150 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 5,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：沟槽连接、试压、刷漆

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 041001002001 | 室内消火栓安装 SN65 | 箱体、栓口、水带、水枪 | 套 | 85.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041001002001 | 项目名称 | 室内消火栓安装 SN65 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 85.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：箱体、栓口、水带、水枪

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 041001002002 | 消防水泵结合器 SQS150 | 安装、接口、试压 | 套 | 9.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041001002002 | 项目名称 | 消防水泵结合器 SQS150 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 9.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安装、接口、试压

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 041001003001 | 消防阀门安装 DN100 | 闸阀、止回阀安装 | 个 | 45.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041001003001 | 项目名称 | 消防阀门安装 DN100 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 45.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：闸阀、止回阀安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 041001004001 | 消防管道试压冲洗 | 试压、冲洗、消毒 | m | 17,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041001004001 | 项目名称 | 消防管道试压冲洗 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 17,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：试压、冲洗、消毒

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 041002001001 | 火灾报警线管敷设 | JDG管敷设、接线盒 | m | 8,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041002001001 | 项目名称 | 火灾报警线管敷设 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 8,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：JDG管敷设、接线盒

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 041002001002 | 报警线缆敷设 | ZR-RVS线缆敷设 | m | 12,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041002001002 | 项目名称 | 报警线缆敷设 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 12,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：ZR-RVS线缆敷设

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 041002002001 | 感烟探测器安装 | 安装、接线、编码 | 个 | 320.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041002002001 | 项目名称 | 感烟探测器安装 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 320.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安装、接线、编码

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 041002002002 | 手动报警按钮安装 | 安装、接线、编码 | 个 | 85.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041002002002 | 项目名称 | 手动报警按钮安装 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 85.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安装、接线、编码

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 041002002003 | 声光报警器安装 | 安装、接线、编码 | 个 | 85.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041002002003 | 项目名称 | 声光报警器安装 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 85.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安装、接线、编码

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 041002003001 | 火灾报警控制器安装 | 安装、接线、调试 | 台 | 9.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041002003001 | 项目名称 | 火灾报警控制器安装 | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 9.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安装、接线、调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 041002004001 | 报警系统调试 | 单机、联动调试 | 系统 | 9.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041002004001 | 项目名称 | 报警系统调试 | 计量单位 | 系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 9.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：单机、联动调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 041003001001 | 监控线管敷设 | 镀锌钢管、PE管 | m | 15,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041003001001 | 项目名称 | 监控线管敷设 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 15,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：镀锌钢管、PE管

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 041003001002 | 监控线缆敷设 | 电源线、网线、光纤 | m | 35,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041003001002 | 项目名称 | 监控线缆敷设 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 35,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：电源线、网线、光纤

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 041003002001 | 400万球型摄像机安装 | 支架、安装、接线、调试 | 台 | 221.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041003002001 | 项目名称 | 400万球型摄像机安装 | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 221.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：支架、安装、接线、调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 041003002002 | 200万枪型摄像机安装 | 支架、安装、接线、调试 | 台 | 180.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041003002002 | 项目名称 | 200万枪型摄像机安装 | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 180.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：支架、安装、接线、调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 041003003001 | 硬盘录像机安装 32路 | 安装、接线、调试 | 台 | 9.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041003003001 | 项目名称 | 硬盘录像机安装 32路 | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 9.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安装、接线、调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 041003003002 | 监控显示器安装 55寸 | 壁挂、安装、接线 | 台 | 9.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041003003002 | 项目名称 | 监控显示器安装 55寸 | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 9.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：壁挂、安装、接线

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 041003003003 | 监控配电箱安装 | 安装、接线、调试 | 台 | 18.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041003003003 | 项目名称 | 监控配电箱安装 | 计量单位 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 18.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安装、接线、调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 041003004001 | 监控系统调试 | 单机、系统调试 | 系统 | 9.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041003004001 | 项目名称 | 监控系统调试 | 计量单位 | 系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 9.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：单机、系统调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 041004001001 | 门禁系统安装 | 门禁机、电锁、控制器 | 套 | 18.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041004001001 | 项目名称 | 门禁系统安装 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 18.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：门禁机、电锁、控制器

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 041004002001 | 电子巡更系统安装 | 巡更点、巡更棒、管理机 | 套 | 9.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041004002001 | 项目名称 | 电子巡更系统安装 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 9.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：巡更点、巡更棒、管理机

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 041005001001 | 灭火器配置 MF/ABC5 | 手提式干粉灭火器 | 具 | 450.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041005001001 | 项目名称 | 灭火器配置 MF/ABC5 | 计量单位 | 具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 450.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：手提式干粉灭火器

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 041005002001 | 消防应急照明灯安装 | 安装、接线、调试 | 套 | 320.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041005002001 | 项目名称 | 消防应急照明灯安装 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 320.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安装、接线、调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 041005002002 | 疏散指示标志安装 | 安装、接线、调试 | 套 | 280.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 041005002002 | 项目名称 | 疏散指示标志安装 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 280.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安装、接线、调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

I 分部分项清单表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010101002001 | 平整场地 | 人工平整、清理 | ㎡ | 2,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101002001 | 项目名称 | 平整场地 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 2,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：人工平整、清理

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 010101003001 | 挖基础土方 | 人工挖沟槽、基坑 | m³ | 1,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010101003001 | 项目名称 | 挖基础土方 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：人工挖沟槽、基坑

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 010103001001 | 土方回填 | 素土分层夯实 | m³ | 800.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010103001001 | 项目名称 | 土方回填 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 800.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：素土分层夯实

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 | MU10砖、M7.5水泥砂浆砌筑 | m³ | 180.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010401001001 | 项目名称 | 砖基础 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 180.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：MU10砖、M7.5水泥砂浆砌筑

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 010501001001 | C15混凝土垫层 | 浇筑、振捣、养护 | m³ | 120.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | C15混凝土垫层 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、振捣、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 010402001001 | 加气混凝土砌块墙 200厚 | M5混合砂浆砌筑 | m³ | 850.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010402001001 | 项目名称 | 加气混凝土砌块墙 200厚 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 850.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：M5混合砂浆砌筑

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 010402001002 | 加气混凝土砌块墙 100厚 | M5混合砂浆砌筑 | m³ | 220.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010402001002 | 项目名称 | 加气混凝土砌块墙 100厚 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 220.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：M5混合砂浆砌筑

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 010402002001 | 实心砖墙 240厚 | MU10砖、M5混合砂浆 | m³ | 180.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010402002001 | 项目名称 | 实心砖墙 240厚 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 180.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：MU10砖、M5混合砂浆

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 010403001001 | 砖台阶 | 砖砌、抹灰 | ㎡ | 120.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010403001001 | 项目名称 | 砖台阶 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砖砌、抹灰

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 010403002001 | 砖散水 | 混凝土散水、伸缩缝 | ㎡ | 350.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010403002001 | 项目名称 | 砖散水 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 350.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：混凝土散水、伸缩缝

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 010502001001 | C30矩形柱 | 浇筑、振捣、养护 | m³ | 120.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010502001001 | 项目名称 | C30矩形柱 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、振捣、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 010503001001 | C30基础梁 | 浇筑、振捣、养护 | m³ | 85.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010503001001 | 项目名称 | C30基础梁 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 85.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、振捣、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 010503002001 | C30框架梁 | 浇筑、振捣、养护 | m³ | 180.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010503002001 | 项目名称 | C30框架梁 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 180.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、振捣、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 010505001001 | C30有梁板 | 浇筑、振捣、养护 | m³ | 450.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010505001001 | 项目名称 | C30有梁板 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 450.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、振捣、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 010505002001 | C30平板 | 浇筑、振捣、养护 | m³ | 120.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010505002001 | 项目名称 | C30平板 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、振捣、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 010506001001 | C25楼梯 | 浇筑、振捣、养护 | ㎡ | 180.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010506001001 | 项目名称 | C25楼梯 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 180.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、振捣、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 HPB300 | 制作、安装、绑扎 | t | 28.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010515001001 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 HPB300 | 计量单位 | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 28.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：制作、安装、绑扎

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 HRB400 | 制作、安装、绑扎 | t | 85.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010515001002 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 HRB400 | 计量单位 | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 85.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：制作、安装、绑扎

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 010801001001 | 塑钢中空玻璃窗 | 制作、安装、五金、密封 | ㎡ | 850.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010801001001 | 项目名称 | 塑钢中空玻璃窗 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 850.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：制作、安装、五金、密封

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 010802001001 | 塑钢平开门 | 制作、安装、五金、密封 | ㎡ | 120.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010802001001 | 项目名称 | 塑钢平开门 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：制作、安装、五金、密封

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 010802002001 | 防盗门安装 | 成品防盗门安装、五金 | 樘 | 18.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010802002001 | 项目名称 | 防盗门安装 | 计量单位 | 樘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 18.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：成品防盗门安装、五金

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 010807001001 | 铝合金百叶窗 | 制作、安装 | ㎡ | 85.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010807001001 | 项目名称 | 铝合金百叶窗 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 85.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：制作、安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 010902001001 | 屋面SBS卷材防水 4mm | 基层处理、卷材铺贴 | ㎡ | 2,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010902001001 | 项目名称 | 屋面SBS卷材防水 4mm | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 2,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：基层处理、卷材铺贴

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 010902002001 | 屋面聚氨酯涂膜防水 1.5mm | 涂刷、无纺布增强 | ㎡ | 2,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010902002001 | 项目名称 | 屋面聚氨酯涂膜防水 1.5mm | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 2,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：涂刷、无纺布增强

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 010902003001 | 屋面挤塑板保温 50mm | 铺贴、固定 | ㎡ | 2,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010902003001 | 项目名称 | 屋面挤塑板保温 50mm | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 2,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：铺贴、固定

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 010902004001 | 屋面细石混凝土保护层 40mm | 浇筑、配筋、分格缝 | ㎡ | 2,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010902004001 | 项目名称 | 屋面细石混凝土保护层 40mm | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 2,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇筑、配筋、分格缝

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 010903001001 | 卫生间防水 聚氨酯1.5mm | 涂刷、上翻、闭水试验 | ㎡ | 320.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010903001001 | 项目名称 | 卫生间防水 聚氨酯1.5mm | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 320.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：涂刷、上翻、闭水试验

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 20mm | 找平、抹光、养护 | ㎡ | 850.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011101001001 | 项目名称 | 水泥砂浆楼地面 20mm | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 850.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：找平、抹光、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 011102001001 | 防滑地砖楼地面 600×600 | 结合层、铺贴、勾缝 | ㎡ | 1,850.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011102001001 | 项目名称 | 防滑地砖楼地面 600×600 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,850.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：结合层、铺贴、勾缝

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 011102002001 | 卫生间防滑地砖 300×300 | 结合层、铺贴、找坡 | ㎡ | 320.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011102002001 | 项目名称 | 卫生间防滑地砖 300×300 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 320.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：结合层、铺贴、找坡

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 抹灰、油漆 | m | 1,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011105001001 | 项目名称 | 水泥砂浆踢脚线 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：抹灰、油漆

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 011105002001 | 地砖踢脚线 | 铺贴、勾缝 | m | 850.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011105002001 | 项目名称 | 地砖踢脚线 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 850.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：铺贴、勾缝

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 011106001001 | 石材台阶面 | 花岗岩铺贴、勾缝 | ㎡ | 120.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011106001001 | 项目名称 | 石材台阶面 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：花岗岩铺贴、勾缝

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 011201001001 | 内墙一般抹灰 | 水泥砂浆抹灰、找平 | ㎡ | 5,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011201001001 | 项目名称 | 内墙一般抹灰 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 5,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：水泥砂浆抹灰、找平

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 011204001001 | 内墙瓷砖面层 300×600 | 结合层、铺贴、勾缝 | ㎡ | 850.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011204001001 | 项目名称 | 内墙瓷砖面层 300×600 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 850.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：结合层、铺贴、勾缝

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 011205001001 | 外墙抹灰 | 水泥砂浆抹灰、找平 | ㎡ | 1,800.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011205001001 | 项目名称 | 外墙抹灰 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,800.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：水泥砂浆抹灰、找平

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 011206001001 | 外墙真石漆 | 底漆、真石漆、罩面 | ㎡ | 1,800.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011206001001 | 项目名称 | 外墙真石漆 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,800.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：底漆、真石漆、罩面

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 011207001001 | 内墙乳胶漆 | 腻子、底漆、面漆两遍 | ㎡ | 5,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011207001001 | 项目名称 | 内墙乳胶漆 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 5,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：腻子、底漆、面漆两遍

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 011208001001 | 柱面一般抹灰 | 水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 320.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011208001001 | 项目名称 | 柱面一般抹灰 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 320.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：水泥砂浆抹灰

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 水泥砂浆抹灰、找平 | ㎡ | 2,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011301001001 | 项目名称 | 天棚抹灰 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 2,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：水泥砂浆抹灰、找平

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 011302001001 | 天棚乳胶漆 | 腻子、底漆、面漆两遍 | ㎡ | 2,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011302001001 | 项目名称 | 天棚乳胶漆 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 2,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：腻子、底漆、面漆两遍

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 011302002001 | 铝扣板吊顶 300×300 | 龙骨、扣板安装 | ㎡ | 320.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011302002001 | 项目名称 | 铝扣板吊顶 300×300 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 320.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：龙骨、扣板安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 011302003001 | 石膏板吊顶 | 龙骨、石膏板、腻子、乳胶漆 | ㎡ | 520.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011302003001 | 项目名称 | 石膏板吊顶 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 520.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：龙骨、石膏板、腻子、乳胶漆

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 011401001001 | 木门油漆 | 调和漆两遍 | 樘 | 18.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011401001001 | 项目名称 | 木门油漆 | 计量单位 | 樘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 18.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：调和漆两遍

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 011402001001 | 金属栏杆油漆 | 防锈漆、调和漆两遍 | m | 180.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011402001001 | 项目名称 | 金属栏杆油漆 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 180.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：防锈漆、调和漆两遍

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 011501001001 | 窗台板安装 | 石材窗台板 | m | 220.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011501001001 | 项目名称 | 窗台板安装 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 220.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：石材窗台板

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 011502001001 | 金属扶手栏杆 | 不锈钢扶手、栏杆 | m | 180.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011502001001 | 项目名称 | 金属扶手栏杆 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 180.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：不锈钢扶手、栏杆

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 011503001001 | 无障碍扶手安装 | 卫生间安全扶手 | 套 | 12.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011503001001 | 项目名称 | 无障碍扶手安装 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 12.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：卫生间安全扶手

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 011505001001 | 卫生间洁具安装 | 蹲便器、洗手盆、地漏 | 套 | 12.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011505001001 | 项目名称 | 卫生间洁具安装 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 12.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：蹲便器、洗手盆、地漏

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

J 分部分项清单表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010901001001 | 屋面基层处理 | 清理、修补、找平 | ㎡ | 120,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010901001001 | 项目名称 | 屋面基层处理 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：清理、修补、找平

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 010901002001 | 屋面水泥砂浆找平层 20mm | 1:3水泥砂浆找平、压光 | ㎡ | 120,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010901002001 | 项目名称 | 屋面水泥砂浆找平层 20mm | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：1:3水泥砂浆找平、压光

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 010902001001 | SBS改性沥青防水卷材 3mm | 热熔铺贴、搭接、封边 | ㎡ | 50,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010902001001 | 项目名称 | SBS改性沥青防水卷材 3mm | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 50,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：热熔铺贴、搭接、封边

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 010902001002 | SBS改性沥青防水卷材 4mm | 热熔铺贴、搭接、封边 | ㎡ | 70,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010902001002 | 项目名称 | SBS改性沥青防水卷材 4mm | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 70,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：热熔铺贴、搭接、封边

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 010902002001 | 聚氨酯防水涂料 1.5mm | 涂刷两遍、无纺布增强 | ㎡ | 35,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010902002001 | 项目名称 | 聚氨酯防水涂料 1.5mm | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 35,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：涂刷两遍、无纺布增强

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 010902002002 | 聚合物水泥基防水涂料 1.5mm | 涂刷、养护 | ㎡ | 25,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010902002002 | 项目名称 | 聚合物水泥基防水涂料 1.5mm | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 25,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：涂刷、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 010902003001 | 屋面挤塑聚苯板保温 50mm | 干铺、固定 | ㎡ | 85,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010902003001 | 项目名称 | 屋面挤塑聚苯板保温 50mm | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 85,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：干铺、固定

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 010902003002 | 屋面挤塑聚苯板保温 80mm | 干铺、固定 | ㎡ | 35,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010902003002 | 项目名称 | 屋面挤塑聚苯板保温 80mm | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 35,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：干铺、固定

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 010902004001 | 细石混凝土保护层 40mm | C20细石、配筋、分格缝 | ㎡ | 120,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010902004001 | 项目名称 | 细石混凝土保护层 40mm | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：C20细石、配筋、分格缝

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 010902005001 | 屋面排水坡 1:6水泥焦渣 | 找坡、压实 | ㎡ | 120,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010902005001 | 项目名称 | 屋面排水坡 1:6水泥焦渣 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：找坡、压实

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 010903001001 | 女儿墙泛水防水 | 附加层、卷材上翻、压顶 | m | 18,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010903001001 | 项目名称 | 女儿墙泛水防水 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 18,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：附加层、卷材上翻、压顶

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 010903002001 | 落水口防水处理 | 附加层、密封、安装雨水斗 | 个 | 850.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010903002001 | 项目名称 | 落水口防水处理 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 850.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：附加层、密封、安装雨水斗

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 010903003001 | 出屋面管道防水 | 附加层、套管、密封 | 个 | 1,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010903003001 | 项目名称 | 出屋面管道防水 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：附加层、套管、密封

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 010903004001 | 屋面排气管安装 | PVC排气管、透气帽 | m | 3,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010903004001 | 项目名称 | 屋面排气管安装 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 3,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：PVC排气管、透气帽

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 010903005001 | 屋面分格缝密封 | 清缝、嵌密封膏 | m | 25,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010903005001 | 项目名称 | 屋面分格缝密封 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 25,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：清缝、嵌密封膏

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 010904001001 | 屋面闭水试验 | 蓄水24h、检查、记录 | ㎡ | 120,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010904001001 | 项目名称 | 屋面闭水试验 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：蓄水24h、检查、记录

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 010905001001 | 雨水管更换 DN100 UPVC | 安装、固定、接口 | m | 8,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010905001001 | 项目名称 | 雨水管更换 DN100 UPVC | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 8,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安装、固定、接口

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 010905002001 | 雨水斗安装 | 成品雨水斗安装、密封 | 套 | 850.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010905002001 | 项目名称 | 雨水斗安装 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 850.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：成品雨水斗安装、密封

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 010906001001 | 屋面隔热层更换 | 架空隔热板铺设 | ㎡ | 25,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010906001001 | 项目名称 | 屋面隔热层更换 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 25,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：架空隔热板铺设

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 010907001001 | 旧屋面垃圾清运 | 废渣装车、外运5km | m³ | 3,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010907001001 | 项目名称 | 旧屋面垃圾清运 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 3,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：废渣装车、外运5km

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

K 分部分项清单表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050101001001 | 整理绿化用地 | 平整、清理、翻土 | ㎡ | 18,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 050101001001 | 项目名称 | 整理绿化用地 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 18,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：平整、清理、翻土

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 050101002001 | 人工换种植土 | 换土、平整、施肥 | m³ | 5,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 050101002001 | 项目名称 | 人工换种植土 | 计量单位 | m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 5,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：换土、平整、施肥

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 050102001001 | 栽植乔木 香樟 Φ10-12cm | 起挖、栽植、支撑、养护 | 株 | 280.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 050102001001 | 项目名称 | 栽植乔木 香樟 Φ10-12cm | 计量单位 | 株 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 280.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：起挖、栽植、支撑、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 050102001002 | 栽植乔木 桂花 Φ8-10cm | 起挖、栽植、支撑、养护 | 株 | 180.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 050102001002 | 项目名称 | 栽植乔木 桂花 Φ8-10cm | 计量单位 | 株 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 180.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：起挖、栽植、支撑、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 050102001003 | 栽植乔木 天竺桂 Φ8-10cm | 起挖、栽植、支撑、养护 | 株 | 150.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 050102001003 | 项目名称 | 栽植乔木 天竺桂 Φ8-10cm | 计量单位 | 株 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 150.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：起挖、栽植、支撑、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 050102002001 | 栽植灌木 红叶石楠球 H120 | 起挖、栽植、养护 | 株 | 350.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 050102002001 | 项目名称 | 栽植灌木 红叶石楠球 H120 | 计量单位 | 株 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 350.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：起挖、栽植、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 050102002002 | 栽植灌木 海桐球 H100 | 起挖、栽植、养护 | 株 | 280.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 050102002002 | 项目名称 | 栽植灌木 海桐球 H100 | 计量单位 | 株 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 280.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：起挖、栽植、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 050102003001 | 栽植色带 红叶石楠 | 栽植、养护 | ㎡ | 2,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 050102003001 | 项目名称 | 栽植色带 红叶石楠 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 2,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：栽植、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 050102003002 | 栽植色带 金叶女贞 | 栽植、养护 | ㎡ | 1,800.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 050102003002 | 项目名称 | 栽植色带 金叶女贞 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,800.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：栽植、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 050102003003 | 栽植色带 小叶栀子 | 栽植、养护 | ㎡ | 1,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 050102003003 | 项目名称 | 栽植色带 小叶栀子 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：栽植、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 050102004001 | 铺种草坪 混播草 | 铺种、压实、养护 | ㎡ | 12,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 050102004001 | 项目名称 | 铺种草坪 混播草 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 12,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：铺种、压实、养护

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 050103001001 | 绿化养护 一年 | 浇水、施肥、修剪、防虫 | ㎡ | 18,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 050103001001 | 项目名称 | 绿化养护 一年 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 18,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：浇水、施肥、修剪、防虫

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 010403003001 | 砖砌围墙 2.2m高 | 基础、砌筑、压顶、抹灰 | m | 2,800.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010403003001 | 项目名称 | 砖砌围墙 2.2m高 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 2,800.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：基础、砌筑、压顶、抹灰

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 010403003002 | 铁艺围墙 1.8m高 | 基础、铁艺安装、油漆 | m | 1,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010403003002 | 项目名称 | 铁艺围墙 1.8m高 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：基础、铁艺安装、油漆

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 010808001001 | 电动伸缩门安装 | 门体、电机、轨道、调试 | 樘 | 9.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010808001001 | 项目名称 | 电动伸缩门安装 | 计量单位 | 樘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 9.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：门体、电机、轨道、调试

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 010808002001 | 铁艺大门安装 | 制作、安装、油漆、五金 | 樘 | 18.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010808002001 | 项目名称 | 铁艺大门安装 | 计量单位 | 樘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 18.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：制作、安装、油漆、五金

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 010606001001 | 钢结构自行车棚 | 钢柱、钢梁、彩钢顶、油漆 | ㎡ | 2,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010606001001 | 项目名称 | 钢结构自行车棚 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 2,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：钢柱、钢梁、彩钢顶、油漆

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 010606002001 | 膜结构电动车棚 | 膜布、钢结构、基础 | ㎡ | 1,800.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010606002001 | 项目名称 | 膜结构电动车棚 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,800.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：膜布、钢结构、基础

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 010606003001 | 车棚充电插座安装 | 管线、插座、配电箱 | 位 | 800.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010606003001 | 项目名称 | 车棚充电插座安装 | 计量单位 | 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 800.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：管线、插座、配电箱

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 010403004001 | 垃圾分类亭基础 | 混凝土基础、预埋件 | 座 | 45.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010403004001 | 项目名称 | 垃圾分类亭基础 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 45.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：混凝土基础、预埋件

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 010607001001 | 垃圾分类亭制作安装 | 钢结构、顶棚、标识 | 座 | 45.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010607001001 | 项目名称 | 垃圾分类亭制作安装 | 计量单位 | 座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 45.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：钢结构、顶棚、标识

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 010607002001 | 分类垃圾桶配置 240L | 塑料垃圾桶、分类标识 | 个 | 180.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010607002001 | 项目名称 | 分类垃圾桶配置 240L | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 180.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：塑料垃圾桶、分类标识

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 010607003001 | 宣传栏制作安装 | 不锈钢宣传栏、玻璃 | 个 | 27.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010607003001 | 项目名称 | 宣传栏制作安装 | 计量单位 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 27.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：不锈钢宣传栏、玻璃

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 010607003002 | 指示牌、楼栋牌安装 | 铝板标识、立杆、安装 | 块 | 180.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010607003002 | 项目名称 | 指示牌、楼栋牌安装 | 计量单位 | 块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 180.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：铝板标识、立杆、安装

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 010607003003 | 文化墙制作 | 基层、喷绘、亚克力字 | ㎡ | 350.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010607003003 | 项目名称 | 文化墙制作 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 350.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：基层、喷绘、亚克力字

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 010607004001 | 健身器材安装 | 漫步机、太极揉推器等 | 套 | 117.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010607004001 | 项目名称 | 健身器材安装 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 117.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：漫步机、太极揉推器等

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 010607004002 | 健身器材基础 | C20混凝土基础、预埋件 | 套 | 117.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010607004002 | 项目名称 | 健身器材基础 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 117.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：C20混凝土基础、预埋件

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 010607004003 | 儿童游乐设施安装 | 滑梯、秋千等成套设施 | 套 | 9.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010607004003 | 项目名称 | 儿童游乐设施安装 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 9.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：滑梯、秋千等成套设施

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 010607004004 | 休闲座椅安装 | 成品座椅、固定 | 条 | 180.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010607004004 | 项目名称 | 休闲座椅安装 | 计量单位 | 条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 180.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：成品座椅、固定

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 040205006002 | 无障碍坡道改造 | 坡道、扶手、标识 | 处 | 45.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 040205006002 | 项目名称 | 无障碍坡道改造 | 计量单位 | 处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 45.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：坡道、扶手、标识

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 011503002001 | 无障碍扶手安装 | 楼道、卫生间扶手 | m | 850.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011503002001 | 项目名称 | 无障碍扶手安装 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 850.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：楼道、卫生间扶手

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 011503003001 | 盲道铺设 | 提示盲道、行进盲道 | ㎡ | 1,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011503003001 | 项目名称 | 盲道铺设 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：提示盲道、行进盲道

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 010607005001 | 晾衣杆安装 | 不锈钢晾衣杆、支架 | m | 1,800.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010607005001 | 项目名称 | 晾衣杆安装 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,800.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：不锈钢晾衣杆、支架

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 010607005002 | 电动车充电棚消防设施 | 灭火器、烟感、应急灯 | 处 | 18.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010607005002 | 项目名称 | 电动车充电棚消防设施 | 计量单位 | 处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 18.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：灭火器、烟感、应急灯

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 010607005003 | 小区道闸系统安装 | 道闸、车牌识别、管理系统 | 套 | 9.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010607005003 | 项目名称 | 小区道闸系统安装 | 计量单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 9.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：道闸、车牌识别、管理系统

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 010607005004 | 信报箱安装 | 不锈钢信报箱 | 户 | 4,391.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 010607005004 | 项目名称 | 信报箱安装 | 计量单位 | 户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 4,391.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：不锈钢信报箱

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

L 分部分项清单表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 搭设、拆除、安全网 | ㎡ | 6,800.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011701001001 | 项目名称 | 综合脚手架 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 6,800.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：搭设、拆除、安全网

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 011701002001 | 里脚手架 | 砌筑、装修用脚手架 | ㎡ | 12,000.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011701002001 | 项目名称 | 里脚手架 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 12,000.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：砌筑、装修用脚手架

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 011702001001 | 混凝土基础模板 | 制作、安装、拆除 | ㎡ | 850.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011702001001 | 项目名称 | 混凝土基础模板 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 850.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：制作、安装、拆除

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 011702002001 | 混凝土矩形柱模板 | 制作、安装、拆除 | ㎡ | 1,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011702002001 | 项目名称 | 混凝土矩形柱模板 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：制作、安装、拆除

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 011702003001 | 混凝土梁模板 | 制作、安装、拆除 | ㎡ | 2,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011702003001 | 项目名称 | 混凝土梁模板 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 2,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：制作、安装、拆除

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 011702004001 | 混凝土板模板 | 制作、安装、拆除 | ㎡ | 3,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011702004001 | 项目名称 | 混凝土板模板 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 3,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：制作、安装、拆除

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 011702005001 | 混凝土楼梯模板 | 制作、安装、拆除 | ㎡ | 180.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011702005001 | 项目名称 | 混凝土楼梯模板 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 180.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：制作、安装、拆除

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 011702006001 | 混凝土其他构件模板 | 制作、安装、拆除 | ㎡ | 520.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011702006001 | 项目名称 | 混凝土其他构件模板 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 520.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：制作、安装、拆除

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 011703001001 | 垂直运输 | 卷扬机、塔吊运输 | 天 | 240.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011703001001 | 项目名称 | 垂直运输 | 计量单位 | 天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 240.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：卷扬机、塔吊运输

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 011704001001 | 超高施工增加费 | 人工、机械降效 | ㎡ | 0.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011704001001 | 项目名称 | 超高施工增加费 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 0.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：人工、机械降效

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场 | 挖掘机、压路机进出场 | 台次 | 25.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011705001001 | 项目名称 | 大型机械设备进出场 | 计量单位 | 台次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 25.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：挖掘机、压路机进出场

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 011705002001 | 大型机械设备安拆 | 塔吊、挖掘机安拆 | 台次 | 12.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011705002001 | 项目名称 | 大型机械设备安拆 | 计量单位 | 台次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 12.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：塔吊、挖掘机安拆

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 011706001001 | 施工排水 | 水泵排水、台班 | 台时 | 850.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011706001001 | 项目名称 | 施工排水 | 计量单位 | 台时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 850.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：水泵排水、台班

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 011706002001 | 施工降水 | 轻型井点降水 | 套天 | 120.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011706002001 | 项目名称 | 施工降水 | 计量单位 | 套天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 120.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：轻型井点降水

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 011707008001 | 临时便道 | 临时道路铺设、拆除 | ㎡ | 3,500.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011707008001 | 项目名称 | 临时便道 | 计量单位 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 3,500.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：临时道路铺设、拆除

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 011707008002 | 临时围挡 | 彩钢围挡搭设、拆除 | m | 5,200.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011707008002 | 项目名称 | 临时围挡 | 计量单位 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 5,200.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：彩钢围挡搭设、拆除

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 011707008003 | 临时设施 | 办公室、宿舍、库房 | 项 | 1.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011707008003 | 项目名称 | 临时设施 | 计量单位 | 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：办公室、宿舍、库房

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 011707008004 | 安全防护设施 | 安全帽、安全带、防护棚 | 项 | 1.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011707008004 | 项目名称 | 安全防护设施 | 计量单位 | 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：安全帽、安全带、防护棚

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 011707008005 | 扬尘治理设施 | 喷淋、雾炮、洗车台 | 项 | 1.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011707008005 | 项目名称 | 扬尘治理设施 | 计量单位 | 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：喷淋、雾炮、洗车台

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 011707008006 | 夜间施工照明 | 照明灯具、线路 | 项 | 1.00 | —— | —— |

综合单价分析表

| 项目编码 | 011707008006 | 项目名称 | 夜间施工照明 | 计量单位 | 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单工程量 | 1.00 | 综合单价 | —— | 合价 | —— |

项目特征：照明灯具、线路

| 费用名称 | 单位 | 消耗量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |  |
| 机械费 |  |  |  |  |
| 企业管理费 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |

注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。

工程量清单使用说明

1. 本工程量清单为内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目政府采购招标专用文件，与竞争性谈判文件、施工图纸、技术规范共同构成投标报价的依据，与合同具有同等法律效力。

2. 投标人应按本清单规定的格式填写综合单价和合价，清单中的每一个项目均需填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目，其费用应视为已包含在工程量清单的其他单价和合价中，中标后必须完成清单项目但不予另行支付。

3. 综合单价应包含为完成该清单项目所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、检测费、成品保护费、垃圾清运费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

4. 工程量清单中所列的工程数量仅作为投标报价的基础，不作为最终结算的工程量，结算工程量以实际完成并经采购人、监理、审计三方共同确认的合格工程量为准。

5. 本清单项目特征描述中未详尽描述的做法和工艺，均按国家及四川省现行施工及验收规范、标准图集执行，投标人应在报价中综合考虑相关费用。

6. 投标人报价时应充分考虑老旧小区施工的特殊性，包括施工场地狭窄、居民干扰、分段施工、夜间施工、二次搬运、成品保护、与居民沟通协调等因素，相关费用应包含在投标报价中，采购人不另行支付。

7. 安全文明施工费、规费、增值税等不可竞争费用，必须按国家及四川省相关规定计取，不得作为竞争性费用让利。

8. 本清单的解释权归采购人及采购代理单位所有。

采购人：威远县城市发展投资有限责任公司

采购代理单位：中建八局建工集团四川分公司

日期：2026年06月08日